**厦门集装箱码头集团有限公司海天分公司**

**应急预案演练记录表**

|  |
| --- |
| 单位：厦门集装箱码头集团有限公司海天分公司 |
| 演练应急预案名称：危化品泄漏事故应急演练 |
| 演练负责人  | 曾庆伟 | 演练日期 | 2021年3月12日 |
| 参加演练人员：见附件（共计20人） |
| 2021年3月12日下午14:00左右，东渡海关关员对一批货物实施开箱查验时，发现货物倾倒，已经发现泄漏并发出难闻的味道，现场工人出现头晕症状。海关和码头人员结合包装物上的标签内容，对泄漏物进行确认，在确认泄漏物质后，开展应急处置工作。泄漏物：联合国编号UN1263，3类发光油稀释剂。**14：00值班保安：**报告安监员，接查验工人报告，在U10危货查验区一待检的疑似危品箱货物倾倒，有少许泄漏，箱号ZIMU2784111，无人员受伤，请指示。**14：01安监员：**安监员收到，请立即将现场人员向上风口疏散，设立警戒，防止无关人员进入；**14：01安监员**：报告值班经理，接现场报告，在U10危货查验区一危品箱的货物倾倒，有少许泄漏，箱号ZIMU2784111，我正赶赴现场，请指示。**14：02值班经理：**安监员、值守保安，请配合做好现场人员疏散工作，在上风口位置建立警戒线。值班调度，请立即查阅，箱号ZIMU2784111的MSDS资料。**14：02安监员：**安监员收到。**14：02值守保安**：值守保安收到。**14：03值班经理：**报告总指挥，在U10危货查验区一待检的疑似危品箱货物倾倒，有少许泄漏，现启动危险货物专项应急预案**Ⅲ级响应**，现场已设立警戒，并组织人员疏散，待进一步确认滴漏物质后再做处置，同时调集危化品应急处置箱在危货查验场区附近待命，调集一台龙门吊在附近场区待命。请指示。**14：04现场指挥：**总指挥收到，请加强现场警戒，防止人员误闯，尽快查明物质，做好应急人员自身安全防范。**14：04值班经理：**值班经理收到。**14：05值班经理：**各岗位注意，根据安监员现场报告，U10危货查验区一疑似危品箱货物倾倒，有少许泄漏，现场启动《危险货物专项应急预案》**Ⅲ级响应。**请各应急小组马上携带应急物资前往增援。**14：06应急组：**应急组收到。**14：06保障组：**保障组收到。**14：06警戒组：**警戒组收到。**14：08值班经理：**安监员，请协助海关关员及值守保安穿着防护服进入查看情况。并关闭1#、3#闸板，开启2#、4#闸板，使污水统一汇流至污水收集池；**14：08安监员：**安监员收到。**14：08值守保安**：值守保安收到。**14：10值班调度：**报告值班经理，箱号ZIMU2784111的危险货物为3类发光油稀释剂，联合国编码：UN1263，着火可用水扑灭，泄漏可用干砂覆盖。**14：11值班经理：**值班经理收到。**14：11安监员：**值班经理，经海关现场初步判定，罐内物质为发光油稀释液，3类易燃液体，国际编码为1263。透明胶状液体。**14：12值班经理：**值班经理收到。**14：14值班经理：**经查此类化学品少量泄漏时，可采用干砂吸收泄漏物，附着物或收集物应存放在合适的容器中。**14：14安监员：**安监员收到。**14：15安监员：**值班保安，此类发光油稀释液可采用干砂吸收泄漏物，并将附着物存放于砂桶中，再统一处理。**14：15值班保安：**值班保安收到。**14：16值班保安：**安监员，现场已做好应急处置，地面清理完毕。附着物存放于砂桶中。**14：16安监员：**安监员，收到。**14：20安监员：**值班经理，现场已经处理完毕。附着物存放于砂桶中。**14：20值班经理：**值班经理，收到。**14：21现场指挥：**值班经理，调集龙门吊将事故箱吊入危化品应急处置箱。**14：20值班经理**：值班经理收到。**14：35值班经理：**报告总指挥，事故箱已吊入危化品应急处置箱，未造成污染，**14：35现场指挥：**总指挥收到。请对场区进行再次巡查，确认是否遗留其他安全隐患，确认无隐患后可解除危险货物专项应急预案**Ⅲ级响应**。**14：36值班经理：**值班经理收到。各小组注意，请对场区再次巡查，确认无遗留隐患。**14：36应急组：**应急组收到。**14：36保障组：**保障组收到。**14：36警戒组：**警戒组收到。**14：36安监员：**安监员收到。**14：37现场指挥：**报告演练总指挥，已按照预案演练完毕，是否结束演练，请指示。**14：37总指挥：**演练总指挥收到。同意结束应急演练，请做好训练场地归整，组织相关人员进行训练总结。**14：37现场指挥：**收到。**14：37现场指挥：**请全体参演人员到U7场集合，清点人数。 |
| 演练效果： 本次演练，进一步熟悉了事故报告和应急处置的流程，基本达到了演练的目的。 |
| 演练总结评价及改进建议：本次演练从实战出发，未经事先告知，在U10查验场有危化品疑似泄漏情况，危化品U10场值班保安巡查时发现，值班保安立即上报安保部安监，经过取样判断危化品性质，果断采取应急措施，排除险情。通过训练，使参训人员进一步明确掌握训练流程，熟悉应急预案，锻炼了队伍，积累了经验。本次训练程序清楚流畅，参训单位、部门配合默契，支援力量及时有力，情景逼真，效果明显，达到了预期的目的。 |
| 负责人 | 曾庆伟 | 联系人及联系方式 | 13606909863 |